模型类招标明细

一、专业模型

| 实验室 | 编号 | 模型名称 | 数量 | 备注（招标参数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基护 | 11 | 男性导尿模型块 | 4 | 1. 解剖结构包括尿道、外生殖器； 2采用优质硅橡胶和优质PVC制成，坚固耐用且手感真实； 3. 阴茎与腹壁可成60°角，使导管顺利插入；导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲； 4；可使用临床标准双腔管或三腔管； |
|  | 12 | 女性导尿模型 | 10 | 1.解剖结构外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口； 2.采用优质硅橡胶制成，坚固耐用且手感真实； 3.可使用临床标准双腔管或三腔管 |
|  | 16 | 普通护理人 | 8 | 1.静脉穿刺操作训练，静脉穿刺手臂高度仿真，精细柔软并有富有弹性，静脉穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换；穿刺针可用输液贴固定； 2.回肠造口术与结肠造口术术后护理操作训练； 3.可互换男女外生殖器,进行导尿和灌肠操作训练：男性生殖器柔软，可提至与腹壁呈60度角，手感真实，抗撕裂与拉伸，反复使用不会折断；女性生殖器官逼真，小阴唇可分开露出阴蒂、尿道口及阴道口，阴道可以使用阴道窥器； 4.可进行更换卧位、搬运；尸体料理；手足护理；会阴护理；整体护理：口腔护理、擦浴、穿换衣裤、冷热疗法； 5.模型各关节极其灵活，全身关节上肢7个关节，下肢6个关节，包含4条手臂； |
|  | 17 | 透明洗胃训练模型 | 5 | 模拟了一标准成人上半身，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，可实现平卧位（头部可向一侧旋转45°）、左侧卧位、端坐位； 外形用高强度透明材料制成，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道内部的声门、会厌、喉、声带等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺、以及小肠、结肠结构；胃采用高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况； 可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、胃肠减压术；胃液采取术；十二指肠引流术；双气囊三腔管压迫术；鼻饲；经口经鼻吸痰术；经口气管插管； |
|  | 18 | 皮内注射模型 | 8 | 1.皮内注射训练：提供16个部位进行练习； 2.注射正确可产生近似真实的皮丘； 3.配有专门的修复液延长模型使用寿命； |
|  | 19 | 鼻饲护理模型 | 8 | 1. 模拟了一成人男性上半身结构，模型中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，胸壁可打开；可实现坐、半坐卧、平卧（头部可向一侧旋转45°）、侧卧位； 2.解剖结构包括：鼻腔、口腔、牙、舌、悬雍垂、会厌、声带、气管、支气管、双肺、食管、胃；胃采用高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置， 3.可进行经口与鼻部胃管置入；可进行管饲营养训练；可进行经口鼻气管插管训练；可练习下三腔两囊管；鼻饲 |
|  | 20 | 佩戴式上臂肌肉注射模型 | 8 | 1.模拟了正常人上臂结构，具有明显的体表标志（肩峰、三角肌等）； 2.可以进行三角肌肌肉注射、皮下注射的示教和练习； |
|  | 21 | 吸痰练习模型 | 2 | 1. 模拟了一成人头及颈部； 2. 解剖结构精确逼真，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、口腔、舌、牙、会厌、喉等；脸部一侧可打开，可以显示插入导管的位置； 3.材料柔软，真实感觉教学中吸痰和吸引练习； 4.可进行鼻咽部、口咽部、口腔内吸引训练；可经气管插管进行气管内吸引训练；可真实的灌入模拟分泌物； |
|  | 23 | 静脉输液臂 | 10 | 1.模拟一亚洲成人右臂； 2.皮肤高度仿真，精细的皮肤纹理，精细柔软并富有弹性； 3.解剖结构精细，具有头静脉、肘正中静脉、贵要静脉、手背静脉网，所有血管皆可穿刺，穿刺正确有明显落空感及回血； 4.皮肤及血管可更换，带有备用的皮肤及血管； |
| 内科 | 1 | 心肺听触诊、腹部触诊仿真电子标准化病人（教师机） | 1 | (一)心肺听诊仿真电子标准化病人系统： 1．心肺听诊模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味； 2．解剖结构准确，肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙等与听诊部位相关的骨性标志均可明显触知，质感真实； 3．能够真实的还原心音的低音效果，明显解决了小功率扬声器或电子听诊器小耳机的无低音的问题； 4．提供心音、呼吸音130余种鉴别听诊组合，模拟震颤和胸膜摩擦感；心肺音的听诊采用听诊器在模型上进行，可通过音箱外放进行全体教学或通过耳机仔细辨别心肺音。 （二）腹部触诊仿真电子标准化病人系统： 1．呈现仰卧屈腿的检查体位，肋弓下缘、剑突、腹上角、腹直肌、脐、髂前上棘、耻骨等体表标志准确； 2．内部机械传动装置采用光、机、电一体化原理，主体承重和受力构件、部件全部采用金属结构，耐用稳定； 3．电子标准化病人有34种腹部检查体征，真实模仿人体腹式呼吸和腹式呼吸时肝、胆囊、脾在膈肌下的运动及肝、胆囊、脾的各种异常触诊体征； 4．肝脏触诊有不同肿大程度、不同表面形态；脾脏触诊；胆囊触诊有多种体征：压痛、反跳痛体征， （三）多媒体教学软件： 1.软件包含心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件，软件内容全部依照人卫版《诊断学（第六版）》制作； 2.系统提供多种教学方式 （四）配置 1.控制软件1套（包括心脏检查、肺脏检查、心肺听诊考核与练习、心电图教学与考核、腹部检查考核教学软件）；多媒体网络教室控制软件1套；加密锁1个； 2.智能化心肺检查电子标准化病人2具；智能化腹部检查电子标准化病人1具；血压测量训练手臂1个； 3.NET2000中央控制器1台；集线器/交换服务器1台；有源音箱、耳机 1套；钢木结构主控台1张；安装设备配套配件（网线及线槽等）一套； 4.计算机配置：CPU：E5300，主板：G31，内存：1G DDR800，光驱：18×DVD，硬盘：250G。 |
|  | 2 | 心肺听触诊、腹部触诊仿真电子标准化病人（学生机） | 10 | 功能同教师机同步 |
|  | 3 | 中心静脉置管术训练模型 | 2 | 模拟正常成年男性体型大小，解剖结构准确真实； 具有中心静脉置管术相关解剖结构：锁骨、肋骨、颈内静脉、锁骨下静脉、无名静脉、心脏、头臂干、颈总动脉、锁骨下动脉及相对解剖关系； 备有普通穿刺模块和皮肤用于进行中心静脉置管训练，包括：经皮锁骨下静脉、颈内静脉置管训练；经外周静脉行中心静脉置管训练（可选用的外周静脉包括贵要静脉、头静脉、肘正中静脉），可进行从套管针穿刺到使用皮肤扩张器到延导丝送入中心静脉导管的一整套完整操作； 进针及置管手感真实，可回抽出液体。置管是否到位（正确进入上腔静脉、误入颈内静脉、误入对侧头臂干静脉）可通过不同视窗展现； 可进行CVP测定训练； 备有心前区皮肤便于考核； 穿刺时渗漏的液体可方便地引流至体外； 可方便更换血管和皮肤（包括手臂皮肤、血管；锁骨下、颈内静脉及颈前区皮肤）。 |
|  | 4 | 气管切开护理模型 | 8 | 1.模拟了一成人男性上半身结构； 2.解剖结构包括口腔、舌、鼻腔、气管、气管切开伤口、双侧胸锁乳突肌、胸骨上窝； 3.可进行经口、经鼻、经气管套管吸痰术练习；气管切开术后护理练习；气管套管的清洁和护理技术训练； |
| 外科 | 1 | 胸腔闭式引流护理模型 | 2 | 1.模拟了一成年男性上身躯干，上至颈部，下至腰部，双肩上举状； 2.解剖结构真实，体表解剖标志明显，包括：胸骨、锁骨、肋骨，具有胸膜腔结构，右侧的开放式窗口展示了胸壁和胸膜腔的层次结构以及肌肉神经血管走行和相互关系； 3.可进行气胸穿刺操作和胸腔闭式引流操作：气胸穿刺（左侧锁骨中线第二肋间）；胸腔闭式引流（左侧腋中线第六肋间）； 4.可以置入胸腔闭式引流管，有液体流出，可以气胸穿刺，有高压气体排出（可将注射器顶起）； 5.可进行引流管的术后护理练习； 6.穿刺部位皮肤模块可更换； |
|  | 2 | 瘘管造口术护理模型 | 1 | 1.模拟了一成人下半身结构，上至腰部，下至大腿上1/3；可摆成直立位或左侧卧位； 2.结构包括结肠、回肠及其造瘘口；柔软逼真； 3可进行肠内营养、瘘管造口术后的护理及更换人工肛门粪袋训练； 4.可以灌入模拟粪便和模拟肠内营养液；灌入的液体都可以排出； 5.可方便进行内部管道清洗，配有底座便于体位稳定； |
|  | 3 | 缝合模块 | 10 | 1.模拟了真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织； 2.可进行多种外科手术基础训练包括：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线； 3.新型材料制成的高性能缝合训练模块，手感真实，更可进行多次的缝合练习； |
|  | 4 | 经典成人气管插管模型 | 1 | 1.模拟一成人头部，标准的气管插管体位； 2.解剖标志明显，结构真实，有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、杓状软骨、声带、气管、肺、食管、胃等解剖结构； 3.可观察瞳孔、经口或经鼻气管插管，练习清除呼吸道的异物或分泌物；还可通过对环状软骨加压，改变气道位置，关闭食道，进行Sellick手法的操作练习； 4.头部可活动；可触及模拟的颈动脉搏动；带有底座； |
|  | 5 | 外科缝合包扎展示模型 | 1 | 1.模拟了一成年女性躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 2.解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等； 3.可进行手术切口的部位与缝合展示，共18处切口设计：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、乳房脓肿切口、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、膀胱造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术、二期褥疮、截肢术； 4.先进PVC材料制成，美观大方、重量轻、耐磨耐腐蚀； |
| 妇产科 | 1 | 电子孕妇腹部触诊模型 | 1 | 1.模拟了一成年女性躯干结构，仰卧位； 2.结构包括：乳房、耻骨联合、盆腔、胎儿等； 3.特殊材料制成，形象逼真，与真人尺寸相符； 4.可进行四步触诊法、骨盆外测量、乳房护理的训练；可通过外置打气球给内部气垫充气以模拟不同时期的胎儿；胎儿可摆成多种体位（头位、臀位、横位）以供触诊练习； 5.可进行胎心音听诊训练： （1）胎心范围：80－200次/分。胎心音的强弱随频率不同会出现相应变化； （2）提供练习和考核两种模式：练习时可从电子屏幕上看到胎心率，考核时电子屏幕上不显示胎心率； （3）可以从腹部听到胎心音，也可从扩音器听到胎心音； 6.带有独立控制盒，轻便稳固易于摆放； |
|  | 2 | 外阴切开展示练习模型 | 2 | 1.展示了一个正常外阴和三种切开方式的外阴； 2.解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道口、肛门； 3.材质柔软逼真，抗拉性强，不易毁损； 4.展示的切开方式包括：正中切口、左侧切口、右侧切口； |
|  | 3 | 高级分娩机转示教模型 | 1 | 1.模拟了一成年女性下半身结构，标准的分娩体位； 2.母亲解剖结构包括：腹壁、外阴、耻骨联合、脊柱、盆腔等；带有两个胎儿，男女各一； 3.可实现的操作：胎位的触诊、头先露演示、正常阴道分娩、单臀位、单足位分娩手法训练、外阴切开训练；多胎妊娠，包括：双头位、头臀位、臀头位、双臀位；脐带脱垂、正中、部分和边缘性前置胎盘救治、胎儿吸引术、胎盘和脐带的处理、新生儿护理等； 4.配有透明腹壁盖，便于演示； 5.外阴、脐带、腹壁均可更换； |
|  | 4 | 产前宫颈变化模型 | 2 | 1.模拟了产前6个不同阶段宫颈口的变化情况； 2.解剖结构包括大小阴唇、阴蒂、阴道、宫颈、胎头； 3.模型的阴道内壁质地、组织密度及解剖结构十分形象逼真； 4.可进行产前宫颈口变化的检查和评估： 阶段一 宫颈口没有扩张,颈管没有消失； 阶段二 宫颈口扩张2CM, 颈管消失50%； 阶段三 宫颈口扩张2CM, 颈管完全消失； 阶段四 宫颈口扩张5CM, 颈管完全消失； 阶段五 宫颈口扩张7CM, 颈管完全消失； 阶段六 宫颈口扩张9CM, 颈管完全消失； |
|  | 5 | 子宫底检查训练评定模型 | 2 | 1.包括有成人局部躯干、模拟腹壁、外阴及内部可更换的子宫；髋关节可以活动以摆出正确的体位； 2.解剖结构包括耻骨联合、脐、大小阴唇、阴蒂、阴道、肛门、子宫； 3.可进行子宫底检查评定和分娩后宫底按摩训练，有两个子宫可相互更换：硬的收缩良好的子宫；软的收缩不良的子宫； 4.材质柔软，触感逼真。 |
|  | 6 | 宫内发育示教模型 | 2 | 1.真实地展示了胎儿生长完整过程的8个阶段： L10/1 第一个月胚胎； L10/2 第二个月胚胎； L10/3 第三个月胚胎； L10/4 第四个月胎儿，腹卧位； L10/5 第五个月胎儿，臀位； L10/6 第五个月胎儿，仰卧位； L10/7 第五个月双胞胎，正常位置； L10/8 第七个月胎儿； 2.采用优质材料制成，抗摔抗腐蚀； 3.配有底座，轻便小巧； |
| 儿科 | 2 | 男性新生儿护理模型 | 5 | 1.为一男性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； 2.采用高级塑料制成，防水，耐用； 3. 可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围等基础护理操作； 4.皮肤护理，佩戴腕带； 5.配套婴儿衣服10套 |
|  | 3 | 女性新生儿护理模型 | 5 | 1.为一女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； 2.采用高级塑料制成，防水，耐用； 3.可进行新生儿抱持、包裹、擦浴、穿衣、换尿布、喂奶、清洁眼、耳、鼻等基础护理操作，可测量身长、体重、胸围、腹围、头围等基础护理操作；； 4.皮肤护理，佩戴腕带； 5.配套婴儿衣服10套 |
|  | 4 | 新生儿脐带护理模型 | 5 | 1.为一男性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动； 2.脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉； 3.可进行新生儿脐带结扎处理及护理操作训练；结扎、断脐手感真实；脐带有一定长度可连续使用多次，备有多根脐带用于更换； 4.可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作； 5.产品尺寸：50×9×20cm |
|  | 5 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 10 | 1.模型按6个月大小的婴儿头部尺寸制作，表皮质地柔软有弹性； 2.透过头皮可清晰看到血管分布，真实的进针感; 进针正确会有回血； 3.有外置血袋能够很方便地向头部血管供血； 4. 有多条静脉供注射（额上静脉，颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉） |
|  | 6 | 新生儿气管插管模型 | 2 | 1.模仿真实新生儿头部，标准的后仰体位； 2.气道解剖结构逼真，具有口、舌、悬雍垂、气管、支气管、肺等； 3.可进行新生儿气管插管训练，插管手感真实； 4.可以通过吹气的方式来测试插管是否正确的插入气管；也可从头后方的开放视窗看到气管导管置入情况； 5.带美观的透明底座； |
| 急救 | 1 | 全功能急救人 | 6 | 1.可进行口对口人工呼吸； 2.CPR按压，胸前重击，按压阻力模拟真人； 3.精准的胸部解剖标志，以保证能准确确定胸外按压的位置； 4.可实时监控按压次数、按压频率、按压位置及按压深度； 5.可实时监控吹气次数、吹气频率和吹气量； 6.可自动判断人工呼吸和胸外按压的比例是否正确； 7.具有打印操作记录功能； 8.配套成人简易呼吸器； 9.配套成人急救垫子，装箱 |
|  | 2 | 经典成人气管插管模型 | 1 | 1.模拟一成人头部，标准的气管插管体位； 2.解剖标志明显，结构真实，有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、杓状软骨、声带、气管、肺、食管、胃等解剖结构； 3.可观察瞳孔、经口或经鼻气管插管，练习清除呼吸道的异物或分泌物；还可通过对环状软骨加压，改变气道位置，关闭食道，进行Sellick手法的操作练习； 4.头部可活动；可触及模拟的颈动脉搏动； 5.带有美观的底座； 6.单独用于模拟练习，也可安装在急救人上使用； |

二、基础模型标本类

| 实验室 | 编号 | 仪器名称 | 数量 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3（1）形态实验室 | 10 | 组织切片标本 |  | 厂家提供目录（见附表） |
|  | 11 | 病原生物标本 |  |  |
|  | 12 | 病理切片标本 |  |  |
| 4（1）机能实验室 | 5 | 缝合模块 | 6 | 模拟真实人体皮肤和皮下组织； 训练：切开、各种缝合技术、打结、剪线、拆线；反复练习； 多媒体训练指导训练 模块可更换， 有托架 |
| 5（1）解剖 | 1 | 人体骨架 | 2 | 1.正常直立姿势，四肢可活动，手臂和腿部可拆下显示骨性支架和形体关系。显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等。 2.不锈钢吊架支架、带底座。 3.170-180cm PVC材料 |
|  | 2 | 男骨盆 | 2 | 矢状断 |
|  | 3 | 男骨盆 | 2 | 矢状断 |
|  | 4 | 肩关节模型 | 4 | 1.展示各关节运动功能 2.自然大、PVC材料、有底座。 |
|  | 5 | 肘关节模型 | 4 | 同上 |
|  | 6 | 手关节模型 | 4 | 同上 |
|  | 7 | 髋关节模型 | 4 | 同上 |
|  | 8 | 膝关节模型 | 4 | 同上 |
|  | 9 | 脚关节模型 | 4 | 同上 |
|  | 10 | 头骨带颈椎模型 | 4 | PVC头颅骨和7节颈椎，带颈椎动脉，有底座。 |
|  | 11 | 自然大头颅骨模型 | 4 | 1.完整颅骨显示矢状断面和水平断面 2.自然大、PVC材料、带底座、可拆装 |
|  | 12 | 无性躯干模型 | 2 | 1.模型按器官分成若干件 2.进口PVC制成、带座、正常大小 |
|  | 13 | 脑模型 | 4 | 1.失状切面、大脑半球、小脑和脑干等部件组成 2.自然大 3.进口PVC材料 4.进口油漆、电脑配色、高级彩绘 |
|  | 14 | 脑动脉模型 | 4 | 1.脑的动脉供应：动脉的来源、动脉在脑底面的行程和联合情况、大小脑的动脉分布 2.自然大带底座 3.进口PVC |
|  | 15 | 眼球模型 | 4 | 1.放大模型、可拆分 2.进口PVC材料 |
|  | 16 | 耳解剖模型 | 4 | 耳（外、中、内） 可拆下鼓膜听小骨、内耳等 |
|  | 17 | 耳解剖放大模型 | 4 | 按结构可拆分、5倍放大、有底座 |
|  | 18 | 上肢肌肉解剖模型 | 4 | 1.三角肌、肱三头肌、肱桡肌、旋前圆肌、指浅屈肌、臂丛和腋动脉等7个部件组成； 2.显示上肢带肌、臂肌、前臂肌前群、后群和手肌等结构，有相应部位指示标志 3.自然大 进口PVC油漆、高级彩绘 |
|  | 19 | 下肢肌肉解剖模型 | 4 | 1.下肢肌肉附主要血管神经模型； 2.阔筋膜张肌、臀大肌、缝匠肌、股四头肌、股二头肌、半腱肌、半膜肌、长伸肌、趾长伸肌、腓肠和小腿三头肌等部件组成， 3.显示髋肌、大腿肌、小腿肌和足肌等结构； 4.自然大 进口PVC油漆、高级彩绘。 |
|  | 20 | 大心脏模型（4-5倍） | 4 | 进口PVC制成，分成3件，4-5倍放大。 |
|  | 21 | 自然心脏模型 | 4 | 1.可拆分心房、心室冠状剖面和右心耳、左心房等部件 2.自然大、有底座、进口PVC制成， |
|  | 22 | 肝胰十二指肠模型 | 4 | 自然大，分成3件，进口PVC。 |
|  | 23 | 肝脏模型 | 4 | 1.显示直观肝内血管神经结构，示肝V、肝A、肝管及门V的左、右肝支。 2.自然大，分成3件，进口PVC。 |
|  | 24 | 肝小叶模型 | 4 | 1.展示肝小叶立体结构， 2.示门管区结构、肝板、血窦， 3.可剖开，显示其内部的中央静脉、肝血窦、肝板、每个肝细胞的立体外形、肝细胞表面的毛细胆管及肝血窦中枯否细胞。 4.放大进口PVC材料 |
|  | 25 | 门静脉系模型 | 4 | 1.显示门静脉及其属支、正常回流及侧支循环。 2.正常尺寸进口PVC材料。 |
|  | 26 | 门静脉及侧支循环模型 | 4 | 1.显示门静脉合成前后及在肝内反复分支再汇成三支肝静脉经第二肝门出肝，注入下腔静脉位置。 2.显示门静脉属支 3.盆腔、胸腔、胸腹壁静脉网 |
|  | 27 | 胃解剖模型 | 4 | 1.可拆分部件 2.显示胃的形态、血管、神经标志 |
|  | 28 | 肺解剖模型 | 4 | 1.自然大小，分成3件可拆分部件。 2.显示内部结构。 3.进口PVC。 |
|  | 29 | 透明肺段解剖模型 | 4 | 1.显示左右两肺的分段， 2.从透明肺壳可以观察支气管树的分布情况。 3.2倍放大。进口PVC |
|  | 30 | 肺小叶模型 | 4 | 1.显示肺小叶相关解剖组织结构， 2.观察支气管与肺泡关连情况。 3.4倍放大。进口PVC |
|  | 31 | 气管、支气管及肺段支气管模型 | 4 | 1.喉正中矢状切面2个部件， 2.显示气管、左右主支气管、肺段支气管等结构。 3.2-4倍放大。进口PVC |
|  | 32 | 喉模型 | 4 | 1.展示喉部会厌软骨的运动过程， 2.放大3倍可拆分，进口PVC |
|  | 33 | 泌尿系统模型 | 4 | 1.肾剖面、肾单位和肾小球等3个放大模型组成，2.显示肾剖面结构 3.由进口环保PVC制成，人工写色 |
|  | 34 | 肾解剖模型 | 4 | 1.显示肾的形态和结构：肾，肾上腺，肾管和肾上腺管，输尿管的上部等。 2.模型分成2件可取下、有标识 3.自然大小。 |
|  | 35 | 肾脏肾单位肾小球模型 | 4 | 1.显示完整及剖开的肾小体， 2.显示包曼氏囊，毛细血管球、输入、输出小动脉，血管极、尿极；近曲小管：亨利氏袢升支及降支，远曲小管、集合小管等结构 3.放大、进口环保PVC制成，人工写色 |
|  | 36 | 男泌尿系模型 | 4 | 1.泌尿器示：肾、膀胱、输尿管及尿道。 2.生殖器示：睾丸、附睾、输精管、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎、尿道。 3.示腹主动脉，下腔静脉，肾动脉和肾静脉。 4. 进口PVC。 |

附表1   病源免疫类切片标本明细表：

| 序号 | 种类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酵母菌装片 | 张 | 25 |
| 2 | 曲霉示菌丝和孢子装片 | 张 | 25 |
| 3 | 放线菌装片 | 张 | 25 |
| 4 | 乙型溶血性链球菌 | 张 | 25 |
| 5 | 淋球菌涂片(病理标本) | 张 | 25 |
| 6 | 脑炎球菌涂片 | 张 | 25 |
| 7 | 白色念珠菌涂片 | 张 | 25 |
| 8 | 化脓链球菌涂片 | 张 | 25 |
| 9 | 金黄色葡萄球菌涂片 | 张 | 25 |
| 10 | 人口腔细菌涂片 | 张 | 25 |
| 11 | 大肠杆菌涂片 | 张 | 25 |
| 12 | 新型隐球菌 | 张 | 25 |
| 13 | 伤寒杆菌涂片（周鞭毛）（银染） | 张 | 25 |
| 14 | 变形杆菌涂片 | 张 | 25 |
| 15 | 炭疽杆菌涂片 | 张 | 25 |
| 16 | 痢疾杆菌涂片 | 张 | 25 |
| 17 | 结核杆菌涂片 | 张 | 25 |
| 18 | 白喉杆菌涂片（示异染颗粒） | 张 | 25 |
| 19 | 肉毒梭菌涂片 | 张 | 25 |
| 20 | 破伤风梭菌涂片 | 张 | 25 |
| 21 | 绿脓杆菌涂片(丛鞭毛) | 张 | 25 |
| 22 | 百日咳杆菌涂片 | 张 | 25 |
| 23 | 霍乱弧菌涂片 | 张 | 25 |
| 24 | 炭疽杆菌（示串珠实验） | 张 | 25 |
| 25 | 双歧杆菌 | 张 | 25 |
| 26 | 空肠弯曲菌 | 张 | 25 |
| 27 | 荚膜（肺炎） | 张 | 25 |
| 28 | 芽孢 | 张 | 25 |
| 29 | 周鞭毛（银染）(伤寒) | 张 | 25 |
| 30 | 单鞭毛（绿脓） | 张 | 25 |
| 31 | 钩端螺旋体装片 | 张 | 25 |
| 32 | T-淋巴细胞装片（示E-花环试验） | 张 | 25 |
| 33 | 小吞噬细胞装片（示吞噬过程） | 张 | 25 |
| 34 | 大吞噬细胞装片（示吞噬过程） | 张 | 25 |
| 35 | 淋巴细胞转化装片 | 张 | 25 |
| 36 | 单向扩散 | 张 | 25 |
| 37 | 双向琼脂扩散 | 张 | 25 |
| 38 | 支原体 | 张 | 25 |
| 39 | 衣原体 | 张 | 25 |
| 40 | 梅毒螺旋体 | 张 | 25 |

附表2   人体组织切片标本明细表：

| 序号 | 种类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人单层柱状上皮切片 | 张 | 25 |
| 2 | 人单层立方上皮切片 | 张 | 25 |
| 3 | 人假复层柱状纤毛上皮 | 张 | 25 |
| 4 | 人复层扁平上皮切片 | 张 | 25 |
| 5 | 人血涂片（HE） | 张 | 25 |
| 6 | 人血涂片(瑞氏) | 张 | 25 |
| 7 | 人疏松结缔组织切片 | 张 | 25 |
| 8 | 人脂肪组织切片 | 张 | 25 |
| 9 | 人透明软骨切片 | 张 | 25 |
| 10 | 人纤维软骨切片 | 张 | 25 |
| 11 | 人弹性软骨切片 | 张 | 25 |
| 12 | 人骨磨片装片 | 张 | 25 |
| 13 | 人红骨髓横切 | 张 | 25 |
| 14 | 人红骨髓涂片 | 张 | 25 |
| 15 | 人平滑肌切片 | 张 | 25 |
| 16 | 人心肌切片（HE） | 张 | 25 |
| 17 | 人大脑切片（银染） | 张 | 25 |
| 18 | 人大脑切片（HE） | 张 | 25 |
| 19 | 人中等动静脉切片 | 张 | 25 |
| 20 | 人大动脉切片 | 张 | 25 |
| 21 | 人大静脉切片 | 张 | 25 |
| 22 | 人心脏切片（示蒲氏细胞） | 张 | 25 |
| 23 | 人淋巴结切片 | 张 | 25 |
| 24 | 人脾脏切片 | 张 | 25 |
| 25 | 人甲状腺切片 | 张 | 25 |
| 26 | 人肾上腺切片 | 张 | 25 |
| 27 | 人脑垂体切片 | 张 | 25 |
| 28 | 人肝切片(示胆小管)（银染） | 张 | 25 |
| 29 | 人食管横切 | 张 | 25 |
| 30 | 人胃横切 | 张 | 25 |
| 31 | 人小肠横切 | 张 | 25 |
| 32 | 人阑尾切片 | 张 | 25 |
| 33 | 人大肠横切 | 张 | 25 |
| 34 | 人腮腺切片 | 张 | 25 |
| 35 | 人肝切片(HE) | 张 | 25 |
| 36 | 人气管横切 | 张 | 25 |
| 37 | 人肺切片 | 张 | 25 |
| 38 | 人肾切片 | 张 | 25 |
| 39 | 人睾丸切片 | 张 | 25 |
| 40 | 人附睾切片 | 张 | 25 |
| 41 | 人前列腺切片 | 张 | 25 |
| 42 | 人子宫颈切片 | 张 | 25 |
| 43 | 人皮肤切片（示汗腺） | 张 | 25 |
| 44 | 人皮肤切片（示毛囊） | 张 | 25 |
| 45 |  |  |  |

附表3  病理切片标本明细表：

| 序号 | 种类 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人肝细胞水样变性切片 | 张 | 25 |
| 2 | 人肝细胞脂肪变性切片 | 张 | 25 |
| 3 | 人心肌脂肪变性切片 | 张 | 25 |
| 4 | 人结缔组织玻璃样变性切片 | 张 | 25 |
| 5 | 人肾小动脉玻璃样变性切片 | 张 | 25 |
| 6 | 人肾小管上皮细胞内玻璃样变性切片 | 张 | 25 |
| 7 | 人脑液化性坏死切片 | 张 | 25 |
| 8 | 人肾颗粒变性 | 张 | 25 |
| 9 | 人脾（肾）脏凝固性坏死 | 张 | 25 |
| 10 | 人心肌褐色萎缩 | 张 | 25 |
| 11 | 人淋巴结干酪样坏死 | 张 | 25 |
| 12 | 人脾包膜玻璃样变性切片（同脾包膜透明） | 张 | 25 |
| 13 | 人慢性肺淤血切片 | 张 | 25 |
| 14 | 人慢性肝淤血切片 | 张 | 25 |
| 15 | 人透明血栓切片 | 张 | 25 |
| 16 | 人肺出血性梗死切片 | 张 | 25 |
| 17 | 人脑梗死切片 | 张 | 25 |
| 18 | 人机化血栓切片 | 张 | 25 |
| 19 | 人心肌梗死切片 | 张 | 25 |
| 20 | 人慢性肾盂肾炎切片 | 张 | 25 |
| 21 | 人急性肾小球肾炎切片 | 张 | 25 |
| 22 | 人慢性肾小球肾炎切片 | 张 | 25 |
| 23 | 人慢性阑尾炎 | 张 | 25 |
| 24 | 人急性蜂窝织性闌尾炎 | 张 | 25 |
| 25 | 人异物肉芽肿 | 张 | 25 |
| 26 | 人各种炎细胞切片 | 张 | 25 |
| 27 | 人皮肤乳头状瘤切片 | 张 | 25 |
| 28 | 人肠息肉状腺瘤切片 | 张 | 25 |
| 29 | 人乳腺硬癌切片 | 张 | 25 |
| 30 | 人纤维瘤切片 | 张 | 25 |
| 31 | 人纤维肉瘤切片 | 张 | 25 |
| 32 | 人恶性肿瘤细胞 | 张 | 25 |
| 33 | 人角化性鳞状细胞癌 | 张 | 25 |
| 34 | 人乳腺纤维瘤切片 | 张 | 25 |
| 35 | 人食道鳞癌切片 | 张 | 25 |
| 36 | 人动脉粥样硬化切片 | 张 | 25 |
| 37 | 人风湿性心肌炎切片 | 张 | 25 |
| 38 | 人血管壁纤维素样坏死 | 张 | 25 |
| 39 | 人慢性支气管炎切片 | 张 | 25 |
| 40 | 人弥漫性肺气肿切片 | 张 | 25 |
| 41 | 人大叶性肺炎切片 | 张 | 25 |
| 42 | 人支气管肺炎（小叶性肺炎） | 张 | 25 |
| 43 | 人结核性肺炎 | 张 | 25 |
| 44 | 人慢性胃溃疡切片 | 张 | 25 |
| 45 | 人慢性活动性肝炎切片 | 张 | 25 |
| 46 | 人急性重型肝炎切片 | 张 | 25 |
| 47 | 人酒精性肝炎切片 | 张 | 25 |
| 48 | 人门脉性肝硬变切片 | 张 | 25 |
| 49 | 人肝细胞肝癌 | 张 | 25 |
| 50 | 人肾结核切片 | 张 | 25 |