| “2024年空调”招标具体参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 空调 |  |  |  |  |
| 序号 | 预算编号 | 分项名称 | 技术指标 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 212257 | 空调 | 5匹一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) | 格力、美的、海尔等 | 台 | 3 | 辅材以实际测量为准 |
| 2 | 212175 | 空调 | 5匹一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效)含11米加长管 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 212176 | 空调 | 5匹一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 212177 | 空调 | 3匹(大三匹立式一级能效节能省电冷暖立除湿变频）含5米加长管 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 212178 | 空调 | 3匹(大三匹立式一级能效节能省电冷暖立除湿变频） |  | 台 | 4 |  |
| 6 | 212179 | 空调 | 3匹(大三匹立式一级能效节能省电冷暖立除湿变频） |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 212180 | 空调 | 1.5匹 一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 2 |  |
| 8 | 212181 | 空调 | 3匹(大三匹立式一级能效节能省电冷暖立除湿变频） |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 212261 | 空调扇 | 冷暖两用，负离子加湿塔式水冷风扇，可遥控 |  | 台 | 2 |  |
| 10 | 212262 | 中央空调 | 天井式内机160Q |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 212263 |  | 天井式内机140Q |  | 台 | 1 |  |
| 12 | 212264 |  | 天井式内机71Q |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 212265 |  | 空调控制器 |  | 个 | 4 |  |
| 14 | 212266 |  | 室外机组 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 223321 | 空调 | 1.5匹 一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 223322 | 空调 | 3匹(大三匹立式一级能效节能省电冷暖立除湿变频） |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 223323 | 空调 | 3匹(大三匹立式一级能效节能省电冷暖立除湿变频） |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 223324 | 空调 | 5匹一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 211201 | 空调 | 1.5匹 一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 37 |  |
| 20 | 211303 | 空调 | 5匹一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 211506 | 空调 | 1.5匹 一级节能、变频冷暖空调（冷暖变频，新能效) |  | 台 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 73 |  |