附件2

投标产品清单及技术要求

一、空调技术参数要求

| 设备名称 | 技术规格和配置要求 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5P挂机 | 类型：冷暖型；能效等级：三级；内机重量＞9kg; 外机重量＞30kg;内机噪音<40dB(A)；外机噪音≤50dB(A)；制冷功率＞1000W；制冷量＞3500W；制热功率＞1400W；制热量＞3800W；能效比>3.2 | 101 |  |
| 3P 柜机 | 类型：冷暖型；能效等级：三级；内机重量＞40kg;外机重量＞50kg；内机噪音<50dB(A)；外机噪音≤60dB(A)；制冷功率＞2300W；制热功率＞2300W；能效比>3.0 | 3 |  |
| 5P 柜机 | 类型：冷暖型；能效等级：三级；内机重量＞50kg; 外机重量＞100kg；内机噪音≤50dB(A)；外机噪音≤60dB(A)；制冷功率＞3800W；制热功率＞3800W；能效比>3.0 | 49 |  |

二、建议品牌：格力、美的、大金

附件3

报价方案

1、报价应包含设计费、安装费、运输费、税金、施工设备费、设施费、劳务费、材料费、缺陷修复费、管理费、利润、及各种零配件的费用。

2、要求投标方提供设备单价以及总价（另外还需提供各种型号空调使用加长铜管单价及加长铜管部分增加雪种的单价）。

3、提供合理的交货期、安装期及付款方式（交货时间应在2018年5月31日之前，安装调试完成时间应在2018年6月15日前）。

4、对空调的维护、维修服务、质量保证作出说明。

5、对设备采购的优惠价格条件给予说明。