工程量清单

| 序号 | 专业 | 名称/规格 | 单位 | 汇总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装 | YJV-5*4 | m | 404 |
| 2 | 安装 | 变压器（SCB-10-400kva) | 台 | 1 |
| 3 | 安装 | 变压器（SCB-10-800kva) | 台 | 1 |
| 4 | 安装 | 电缆警示带 | 米 | 75 |
| 5 | 安装 | 电缆中间接头 | 套 | 2 |
| 6 | 安装 | 电力电缆（3*185+2*95） | m | 318.15 |
| 7 | 安装 | 镀锌扁钢(5*50*6M) | 根 | 15 |
| 8 | 安装 | 镀锌角钢接地极(5*50*3M) | 根 | 12 |
| 9 | 安装 | 防火堵料 | t | 0.1296 |
| 10 | 安装 | 防水防爆保护盒 | 套 | 2 |
| 11 | 安装 | 户内热缩式电缆终端头（240mm) | 套 | 8 |
| 12 | 安装 | 警示牌 | 块 | 8 |
| 13 | 安装 | 裸铜绞线(25平方) | KG | 12 |
| 14 | 安装 | 塑铜线(150平方) | m | 24 |
| 15 | 安装 | 铜端子(240平方) | 个 | 24 |
| 16 | 安装 | 铜端子(25平方) | 个 | 12 |
| 17 | 安装 | 铜端子(95平方) | 个 | 16 |
| 18 | 安装 | 铜接管 | 个 | 2 |
| 19 | 安装 | 线槽（5x10) | 米 | 410 |
| 20 | 安装 | 箱式站（400kva） | 座 | 1 |
| 21 | 安装 | 箱式站（800kva） | 座 | 1 |
| 22 | 安装 | 拉管 | 米 | 200 |
| 23 | 安装 | 人工挖沟 | 米 | 50 |